## Скорая помощь(авто)
Приложение № 2 к отчету о результатах контрольного мероприятия от « 28 » марта 2018 г. № ОМ-31/08-02
Сравнительный анализ стоимости автомобилей скорой медицинской помощи класса "В" и школьных автобусов по данным ЕИС (zakupki.gov.ru) за 2017 год
№ п\п | № ГК (Реестровый номер контракта) | Заказчик | Исполнитель | Регион РФ | Автомобиль скорой медицинской помощи |  |  | Оснащение автомобиля скорой помощи класса "В" согласно Приказу МЗ РФ от 20.06.2013 № 388 | [72 empty] | Оборудование не вошедшее в приказ от 20.06.2013 № 388 |  | Стоимость укомплектованного автомобиля скорой медицинской помощи класса "В", руб. | Колличество закупленных автомобилей | Итоговая стоимость закупки
[5 empty] | Марка автомобиля | Цена с НДС (за ед.), руб. | Цена без НДС (за ед.), руб. | Стоимость оборудования, руб. | Дефибриллятор-монитор (бифазный импульс, встроенный принтер, электроды взрослые и детские, функции электрокардиостимуляции, пульсоксиметрии и неинвазивного измерения артериального давления)(1 единица) | Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом (наличие дисплея, синхронная запись 12-ти отведений, графическое отображение по три отведения или более, воспроизведение электрокардиограммы с последующей дополнительной обработкой сигнала, возможность подключения к компьютеру, система передачи электрокардиограммы на отдаленный кардиопульт) (1 единица) | Монитор транспортный (мониторирование электрокардиограммы в 3-х отведениях; с функциями неинвазивного измерения артериального давления, пульсоксиметрии, измерения температуры; со встроенным принтером; с возможностью переноса данных на компьютер)(1 единица) | Аппарат портативный управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи с режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких для взрослых и детей от 1 года; комплект системы для ингаляции кислорода маска и трубка (взрослый и детский); комплект фильтров для дыхательного контура однократного применения (детские и взрослые) (1 единица) | Пульсоксиметр портативный транспортный в комплекте со взрослым и детским датчиками (1 единица) | Редуктор-ингалятор кислородный с не менее чем двумя баллонами газовыми кислородными объемом не менее 1 л с возможностью обеспечения проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, с возможностью подключения аппарата искусственной вентиляции легких (1 единица) | Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и динитрогена оксида портативный в комплекте с баллонами газовыми объемом не менее для динитрогена оксида и кислорода с автоматом контроля подачи кислорода и режимом кислородной ингаляции с блокировкой верхнего предела концентрации анестетика не более 70% (может быть объединен с аппаратом искусственной вентиляции легких) (1 единица) | Электроотсасыватель с бактериальным фильтром (1 единица) | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок (время измерения не более 10 секунд) (1 единица) | Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор) (1 единица) | Дозатор шприцевой (1 единица) | Приемное устройство тележки-каталки с поперечным перемещением (1 единица) | Тележка-каталка со съемными жесткими носилками, с не менее чем 2-мя уровнями по высоте, с размещением пациента горизонтально, полусидя с промежуточными уровнями, сидя (1 единица) | Носилки кресельные складные с возможностью установки в качестве дополнительных носилок для транспортировки дополнительного лежачего пациента (1 единица) | Носилки санитарные бескаркасные, имеющие не менее четырех пар ручек для переноски, со стропами (ремнями) для фиксации пациента, с лямками для переноски пациента в сидячем положении (размер не менее 170 см х 70 см) (1 единица) | Комплект из четырех шин-воротников разного размера для взрослых либо две шины регулируемого размера для взрослых (1 единица) | Комплект из трех шин-воротников разного размера для детей либо две шины регулируемого размера для детей (1 единица) | Шина для конечностей длиной 60 см (2 единицы) | Шина для конечностей длиной 80 см (2 единицы) | Шина для конечностей длиной 120 см (2 единицы) | Косынка медицинская (10 единиц) | Комплект повязок разгружающих для верхней конечности (для взрослых и детей) (1 единица) | Щит спинальный с устройством для фиксации головы проницаемый для рентгеновских лучей и магнитных полей размерами не менее 182 см х 44 см с фиксирующими ремнями на 4-х уровнях (1 единица) | Перчатки хозяйственные для проведения санобработки салона (по требованию) | Укладка общепрофильная для оказания скорой медицинской помощи (1 единица) | Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи (1 единица) | Набор реанимационный педиатрический для оказания скорой медицинской помощи (1 единица) | Набор токсикологический для оказания скорой медицинской помощи (1 единица) | Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи (1 единица) | Набор противоожоговый для оказания скорой медицинской помощи (1 единица) | Набор для катетеризации центральных вен для оказания скорой медицинской помощи (1 единица) | Набор для дренирования плевральной полости для оказания скорой медицинской помощи (1 единица) | Набор для канюлизации губчатых костей полости для оказания скорой медицинской помощи (1 единица) | Комплект противоэпидемический выездной бригады скорой медицинской помощи (1 единица) | Штатив разборный для вливаний с возможностью установки на полу и крепления к носилкам (1 единица) | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 6 флаконов (1 единица) | Баллон газовый объемом 10 л с вентилем под кислород с редуктором к баллону либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание газодыхательной аппаратуры (1 единица) | Комплект разводки медицинских газов (с индикацией значения высокого давления и встроенной системой тревог; с разъемами, обеспечивающими сопряжение с газодыхательной аппаратурой) (1 единица) | Баллон газовый объемом 10 л с вентилем под динитрогена оксид с редуктором к баллону (1 единица) | Облучатель бактерицидный циркуляционный с возможностью работы в присутствии медицинских работников (1 единица) | Фонарь налобный аккумуляторный (по требованию) | Жилет сигнальный разгрузочный едицинский, соответствующий 2-му классу сигнальной одежды повышенной видимости (по требованию) | Матрас вакуумный иммобилизационный с разнонаправленными ремнями разного цвета, для обеспечения фиксации по передней поверхности тела (1 единица) | Одеяло с подогревом (термоодеяло) (1 единица) | Маска-респиратор защитный (одноразовый) медицинский с клапаном выдоха (10 единиц) | Перчатки защитные (по требованию) | Защитная каска с пелериной (по требованию) | Шапочка медицинская одноразовая (по требованию) | Очки или экран защитный для глаз (по требованию) | Клеенчатый фартук (по требованию) | Бахилы одноразовые (по требованию) | Одеяло (поддающееся многократной дезинфекции) (1 единица) | Подушка (поддающаяся многократной дезинфекции) (1 единица) | Полотенце (1 единица) | Простыня (1 единица) | Наволочка (1 единица) | Судно (мочеприемник) (1 единица) | Дезинфекционное средство (для обработки рук объемом не менее 70 мл) (1 единица) | Дезинфекционное средство (для обработки поверхностей объемом не менее 1 л) (1 единица) | Хлопчатобумажные салфетки одноразовые 40 см х 40 см (20 единиц) | Ведро пластиковое (объемом не менее 5 л) (1 единица) | Контейнер с дезинфицирующим раствором для использованных игл (1 единица) | Контейнер пластиковый для использованных инструментов, расходных материалов (1 единица) | Контейнер для медицинских отходов класса В (1 единица) | Сумка для переноски редуктора-ингалятора кислородного с газовым баллоном объемом не менее 1 л. (1 единица) | Мешки для медицинских отходов класса А и Б (объемом не менее 10 л) (20 единиц) | Дезинсекционное средство (1 единица) | Мыло жидкое с дозатором (1 единица) | Запирающийся сейф не ниже 1-го класса устойчивости к взлому или металлический либо изготовленный из других высокопрочных материалов контейнер для временного хранения наркотических и психотропных препаратов (1 единица) | Средство радиосвязи и (или) мобильный абонентский комплект автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления с возможностью использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS и возможностью подачи сигнала тревоги (1 единица) | Комплект средств для применения мер физического стеснения при медицинской эвакуации (ленты из плотной хлопчатобумажной ткани (200 см х 10 см) (1 единица) | Автомобильный видеорегистратор (1 единица) | Комплекты одежды и белья, хирургического одноразового, стерильный и не стерильный (1 единица) | Планшет (1 единица)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 10 | 11 | 12
1 | №19922/У-2017/53/39 (1770559633917000473) | Минпромторг России | ООО "УАЗ" | Республика Саха (Якутия) | УАЗ 39623 (полный привод, вагонная компоновка, северное исполнение) | 1279250 | 1084110.17 | 1110856 | 250000 | 80000 | 0 | 140000 | 31000 | 44000 | 0 | 25000 | 3600 | 7475 | 63250 | 29458 | 60770 | 20608 | 2200 | 16000 | [6 empty] | 18150 | 0 | 78000 | 38700 | 64000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6850 | 13500 | 0 | 68750 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 400 | 0 | 0 | 300 | 1200 | 400 | 0 | 100 | 0 | 0 | Входит в стоимость автомобиля | Входит в стоимость автомобиля | 0 | Входит в стоимость автомобиля | 1300 | - | 2390106
1 | №0155200002217000380-0161996-01 (2583601345017000075) | ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» | ООО "Автодом" | Пензенская область | УАЗ 39623 класса В (полный привод) | 1158638.46 | 981897 | 434403 | 0 | 26000 | 0 | 83000 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63250 | 29458 | 60770 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 33500 | 0 | 7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 35950 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Входит в стоимость автомобиля | Входит в стоимость автомобиля | 0 | Входит в стоимость автомобиля | - | - | 1593041.46 | 1 | 1593041.46
2 | № 0361200015017004831-0065318-02 | ГБУЗ Сахалинской области «Станция скорой медицинской помощи города Южно-Сахалинска» | ООО "Восток-УАЗ" | Сахалинская область | Автомобиль скорой медицинской помощи класса "В" (Ford Transit) | - | - | 1036106 | 250000 | 80000 | 0 | 140000 | 31000 | 44000 | 0 | 25000 | 3600 | 7475 | 63250 | 29458 | 60770 | 20608 | 2200 | 16000 | [6 empty] | 18150 | 0 | 78000 | 38700 | 64000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 6850 | 13500 | 18300 |  | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 400 | 0 | 0 | 400 | 1200 | 300 | 0 | 100 | 0 | 0 | Входит в стоимость автомобиля | Входит в стоимость автомобиля | 0 | Входит в стоимость автомобиля | - | - | 1036106 | 1 | 1036106
4 | №19922/Г-2017/31/31от 20.11.2017 (1770559633917000528) стоимость контракта 68 300 000,00 | Минпромторг России | ООО "Автомобильный завод ГАЗ" | Нижегородская область | ГАЗ -221727 (полный привод,полукапотная компоновка, стандартное исполнение) | 1207440 | 1023254.24 | 1075560 | 250000 | 80000 | 0 | 155000 | 31000 | 44000 | 0 | 26000 | 3600 | 12000 | 63250 | 30000 | 0 | 20608 | 2500 | 19300 | [6 empty] | 18173 | 0 | 78000 | 38700 | 64000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 8679 | 13500 | 0 | 68750 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Входит в стоимость автомобиля | Входит в стоимость автомобиля | 0 | Входит в стоимость автомобиля | - | - | 2283000
[5 empty] | ГАЗ - А6ВR23 (задний привод,полукапотная компоновка, стандартное исполнение) | 1852440 | 1569864.41 | [75 empty] | 2928000
3 | Договор № 455 от 30.05.2017 (3615002211717000130) сумма по договору 10 918 732,00 | МБУЗ Городская больница скорой медицинской помощи г. Новочеркасск Ростовской области | ООО "Соградис" г. Нижний Новгород | Ростовская область | класс «В» 384065 модель по О Т Т С на базе ГАЗ - 322174, привод не указан, стандартное исполнение | 1279683 | 1084477.12 | 1336000 | 321000 | 90000 | 0 | 250000 | 30000 | 0 | 0 | 35000 | 5000 | 15000 | 94000 | 20000 | 80000 | 25000 | 5000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 70000 | 65000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 15000 | 20000 | 60000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Входит в стоимость автомобиля | Входит в стоимость автомобиля | 0 | Входит в стоимость автомобиля | - | - | 2615683 | 1 | 2615683
4 | Госконтракт № 2017.6105 от 25.03.2017 (2165401717017000032) сумма 108 364 640,00 | Минздрав Республики Татарстан | ООО "Новак" г. Нижний Новгород | Республика Татарстан | класс «В» на базе шасси "ГАЗ" , тип 1742, модификация 174203 | 1591000 | 2224784 | 1108893 | 235000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 41800 | 0 | 19500 | 1300 | 14000 | 65000 | 30000 | 274000 | 17000 | 2500 | 2500 | 2400 | 1250 | 1250 | 1300 | 1000 | 400 | 18173 | 0 | 28900 | 38700 | 63000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 6400 | 12000 | 55000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 500 | 0 | 0 | 750 | 750 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Входит в стоимость автомобиля | Входит в стоимость автомобиля | 0 | 6998 | - | 18770 | 2699893 | 1 | 2699893
7 | Госконтракт № 301 от 1 июня 2017 г. (3612300361217000091) | МБУЗ «Центральная районная больница» Неклиновского района Ростовской области | ООО "Сограндис" г. Нижний Новгород | Ростовская область | Автомобиль скорой медицинской помощи класс «В» 384067 модель по ОТТС на базе ГАЗ-221717 | 1157540 | 980966.1 | 1147000 | 150000 | 80000 | 90000 | 100000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 5000 | 15000 | 65000 | 10000 | 60000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | 8000 | входит в стоимость автомобиля | входит в стоимость автомобиля | 35000 | 0 | 70000 | 60000 | 60000 | 30000 | 30000 | 5000 | 10000 | 10000 | 40000 | 5000 | 10000 | 0 | 35000 | входит в стоимость автомобиля | 35000 | 15000 | входит в стоимость автомобиля | входит в стоимость автомобиля | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | входит в состав автомобиля | входит в состав автомобиля | входит в состав автомобиля (класс А) | 0 | входит в состав автомобиля | 0 | 0 | Входит в стоимость автомобиля | Входит в стоимость автомобиля | Входит в стоимость автомобиля | Входит в стоимость автомобиля | - | - | 2304540 | 1 | 2304540
8 | Госконтракт № 1922/У-2017/28/19 от 10 ноября 2017 г. (1770559633917000469) сумма 6 990 318,00 | Минпромторг России | ООО "УАЗ" | Липецкая область | УАЗ 39623 (полный привод, вагонная компоновка, стандартное исполнение) | 1219250 | 1033262.71 | 1110856 | 250000 | 80000 | 0 | 140000 | 31000 | 44000 | 0 | 25000 | 3600 | 7475 | 63250 | 29458 | 60770 | 20608 | 2200 | 16000 | [6 empty] | 18150 | 0 | 78000 | 38700 | 64000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6850 | 13500 | 0 | 68750 | 0 | 9500 | входит в стоимость автомобиля (переносной фонарь) | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 400 | 0 | 0 | входит в состав автомобиля | 1200 | 800 | 0 | 100 | 0 | 0 | Входит в стоимость автомобиля | Входит в стоимость автомобиля | Входит в стоимость автомобиля | Входит в стоимость автомобиля | 1300 | - | 2330106
8 | № Ф.2017.495518 (0119200000117007668) | КГБУЗ "Таймырская МРБ" | ООО "Сервисцентр-НН" | Нижегородская область | Класс «В» ЛУИДОР-2250В7 | - | - | - | [74 empty] | 2670705.53 | 1 | 2670705.53
9 | Контракт от 27.11.2017 г. № 1705 (0358300291417000005) | МБУ «ГАТЦЗ г. Ростова-на-Дону» | ООО "Сервисцентр-НН" | Ростовская область | Класс «В» ЛУИДОР-2250В7 на базе ГАЗ 322121 | - | - | - | [74 empty] | 2218802.24 | 1 | 2218802.24
10 | Договор №17000155/344 от 02.11.2017 г. (0358300276617000155) | МУЗ "ГБСМП" Г.Волгодонск Ростовской области | ООО "Сервисцентр-НН" | Ростовская область | класса В ЛУИДОР-2250В0 | - | - | - | [74 empty] | 2588255 | 5 | 12941274.89
11 | № 0113200000117002346-0186698-02 (0113200000117002346) | Минздрав Удмуртии | ООО "Автоцентр"ГАЗ" | Ростовская область | класса «В» модель ЛУИДОР-2250В0 | - | - | - | [74 empty] | 2449396.25 | 20 | 48987925
12 | государственный контракт № 301 от 06.09.2017 г. (0138200001717000069) | Минздрав Камчатского края | ООО "Автокам" | Камчатский край | класса «В» модель ЛУИДОР-2250В0 | - | - | - | [74 empty] | 3182839 | 5 | 15914195
13 | государственный контракт от 19.09.2017 г. № 0810-ЭА/2017 (0169200001017000810) | Минздрав Челябинской области | ООО "Транссфера" | Челябинская область | УАЗ 39623 класса В, производства ООО «АВТОДОМ» | - | - | - | [74 empty] | 2200 | 10 | 22000000
5 | Договр № 8417000005 (0358300008417000005) | МБУЗ "РБ" | ООО "Сограндис" | Ростовская область | класс «В» 384067 модель по ОТТС на базе ГАЗ-221717 | - | - | - | [74 empty] | 1994241 | 2 | 3988482
6 | Договор № Ф.2017.442371/197-Б от 19.10.2017 г. (152200004717000000) | БУОО "Автобаза здравоохранения" | ООО "Компания Технолайн" | Омская область | УАЗ класса "В" с комплектом медицинского оборудования | - | - | - | [74 empty] | 2803316.67 | 2 | 5606633.34
Средняя стоимость автомобиля ГАЗ без оборудования: |  | 1342741
Средняя стоимость оборудования: |  | 1067523.8333
Средняя стоимость оборудования в т.ч:
| Средняя стоимость электрокардиографа (трехканальный с автоматическим режимом ) | 81200
| Средняя стоимость Аппарата портативного управляемого и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи с режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких | 143250
| Средняя стоимость Дефибриллятор-монитора | 239000
| Средняя стоимость укладки общепрофильной для оказания скорой медицинской помощи | 43580
Средняя стоимость автомобиля ГАЗ с оборудованием: |  | 2524928.3356
Средняя стоимость автомобиля УАЗ с оборудованием: |  | 1466186.0433

## оборудование
Сравнительный анализ стоимости медицинского оборудования по данным ЕИС (zakupki.gov.ru) за 2017 год
Реестровый номер закупки | Покупатель | Цена за шт. рубли
Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 «АКСИОН
0374200009617000224 | Республика Крым | 208000
0376200015117000024 | Республика Адыгея | 198800
0372200011717000105 | Санкт-Петербург | 181499.99
0342100008717000015 | Самарская область | 195000
0145200000417001719 | Ленинградская область | 199100
0340200003317008244 | Кировская область | 137735
0124200000617004038 | Архангельская область | 215808.33
0162200011817001802 | Свердловская область | 268250
0304200002717000100 | Кабардино-Балкарская | 287833.33
0169200001017001072 | Челябинская область | 300000
0304200002717000105 | Кабардино-Балкарская Республика | 301000
(включая услуги)
0372200011717000105 | Сахалинская область | 392500
(включая услуги)
0146200000917000375 | Липецкая область | 337106
(включая услуги)
0190200000317007722 | Тюменская область | 368800
(включая услуги по доставке)
0351300167017000185 | Новосибирская область | 246000
Дефибриллятор-монитор BeneHeart D3
0319200061017000212 | Красноярский край | 429853.33
(включая услуги)
0320300149717000231 | Приморский край | 477000
(Включая услуги)
Портативный аппарат для искусственной вентиляции легких
0356300028415000047 | Пермский край | 108000
0356300118317000122 | Пермский край | 144000
0307300120817000346 | Республика Коми | 112931.22
0372200020617000040 | Санкт-Петербург | 140760
0348300162117000101 | Московская область | 145000
0362300022017000050 | Свердловская область | 164000
0348300446417000090 | Московская область | 170000
0362300022017000054 | Свердловская область | 199500
(включая услуги)
0841200000717000825 | Костромская область | 243698
(включая услуги)
Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный ЭК 12 Т-01-"Р-Д"
0853500000317010841 | Оренбургская область | 54400
0384200001817000413 | Архангельская область | 57179.48
0351300040017000145 | Новосибирская область | 59220
0374200016317000309 | Севастополь | 59560.84
0348300180417000023 | Московская область | 63333.33
0340200003317007781 | Кировская область | 74127.5
0375200051717000234 | Республика Крым | 75450
0319300161017000118 | Красноярский край | 79301.5
0119200000117008452 | Красноярский край | 80274.71 | 5
0358300096017000075 | Ростовская область | 80000
0128200000117010971 | Владимирская область | 81 364 ,67
0149200002317005051 | Мурманская область | 85000
0853500000317010841 | Оренбургская область | 86400
0136200003617009140 | Тверская область | 89640
0388200004817000046 | Чукотский автономный округ | 94900
0316200020917000017 | Республика Саха | 106000
Электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 Аксион
0118300003717000231 | Краснодарский край | 31000.34
0388200004817000046 | Чукотский автономный округ | 49900
0378300000617000033 | Еврейская автономная область | 51435
0318300034417000391 | Краснодарский край | 51914
0850200000417001555 | Новгородская область | 53900
0369300012916000011 | Челябинская область | 62618.67
0137200001216003678 | Калужская область | 64836.53
Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор)
0372200009317000075 | Санкт-Петербург | 6699
Средняя стоимость дефибриллятора-монитора |  | 221638.7864
Средняя стоимость дефибриллятора-монитора (включая услуги) |  | 384376.555
Средняя стоимость портативного аппарата для искусственной вентиляции легких |  | 140670.1743
Средняя стоимость портативного аппарата для искусственной вентиляции легких (включая услуги) |  | 221599
Средняя стоимость электрокардиографа |  | 68654.1773