Справочная информация об объекте публичных слушаний – административном здании УПФР в Пучежском муниципальном районе

1. Адрес  объекта: Ивановская  область, г. Пучеж, ул. Революционная, д. 26А.

2. Сведения о собственнике: здание находится в федеральной собственности и принадлежит УПФР в Пучежском муниципальном районе (далее – Управление) на праве оперативного управления на основании Свидетельства о государственной регистрации права серия 37-АА  №  227180 от 12.11. 2004.

Штатная численность сотрудников Управления составляет 25,5 ед., в т. ч. 4,5 МОП.

2. Возраст объекта недвижимости: год постройки  основного  здания – 1963 год (53 года), пристройки – 1992 год (24 года).

4. Технические характеристики здания:

Здание общей площадью 584,9 кв. м. Кабинетная площадь составляет 224,4 кв. м., архивов – 77,8 кв. м.

Здание 2-х этажное,  кирпичное, перекрытия железобетонные. Последний комплексный капитальный ремонт проведен в 2004 году после покупки здания ПФР. Система отопления, внутреннего водоснабжения и внутренней канализации не подвергались капитальному ремонту за весь период эксплуатации, т.е. с 1963 года.

В целях проведения очередного капитального ремонта в 2012 году были выполнены проектные работы и получено положительное заключение государственной экспертизы.

5. Цель проведения предполагаемых работ:

Проведение  комплексного  капитального  ремонта  обусловлено необходимостью  обеспечения  соответствия условий содержания и эксплуатации здания требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормам, созданием  комфортных  условий  для обслуживания населения,  выполнением  государственных  программ  по энергосбережению и  созданию  доступной  среды  для  маломобильных  групп населения.

6. Характеристика планируемых работ согласно проектной документации:

1) Капитальный ремонт системы  теплоснабжения с целью выполнения требований

- Федерального закона  от 23.11.2009 № 261-ФЗ « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  (в части снижения нерационального использования  энергетических ресурсов);

- Постановления Правительства РФ от 01.06.2010 № 391 «О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования»;

- Предписания  теплоснабжающей  организации  ООО «Быт» от 09.04.2012 № 90 (в настоящее время теплоснабжение здания производится  по двум  вводам (один из которых предписано заглушить);

2). Замена  систем  внутреннего  водоснабжения  и  внутренней  канализации  в  пределах  здания  в связи с высоким процентом износа;

3) Замена  внутренних  сетей  электроснабжения для приведения в соответствие с действующими нормами (ПУЭ, СП 31-110-2003);

4) Создание условий для маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»,  с Приказами Минтруда РФ  от 30.07.2015 № 527 «Об утверждении Порядка обеспечения условий труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», от 01.10.2015 № 680 «Об утверждении Плана мероприятий Пенсионного фонда РФ («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг»:

- обеспечение необходимой ширины прохода (проезда) за счет замены дверных  блоков и расширения дверных проемов на пути следования маломобильных групп населения к месту получения услуг,

- оборудование отдельной кабины для приема маломобильных граждан в клиентской зоне;

- создание комфортных условий обслуживания граждан и страхователей, обеспечение условий доступности для  инвалидов помещений управления.

5) Дополнительно планируется:

- замена покрытий стен и полов на путях эвакуации на безопасные противопожарные;

- благоустройство территории, ремонт отмостки, ремонт облицовки цоколя;

- утепление фасадов здания в рамках мероприятий по повышению  энергоэффективности.

7. Сведения о стоимости предполагаемых работ:

Начальная максимальная цена контракта на комплексный капитальный ремонт здания Управления согласно проектно-сметной документации составляет 7 544,3 тысячи рублей.

Фактическая стоимость затрат будет определена после проведения электронного аукциона на право заключения государственного контракта на капитальный ремонт объекта и не превысит указанной суммы.

8. Заказчиком работ выступает Отделение ПФР по Ивановской области.